ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К протоколу общего собрания собственников ТСЖ "Наш Дом"

№ 5/15 от 25.03.2015г.

Отчет председателя правления ТСЖ «Наш Дом» за 2014 год

Уважаемые собственники жилья и их представители!

Финансово-хозяйственная деятельность Правления ТСЖ в 2014 году проводилась на основании сметы, плана работ, договоров, заключенных с ресурсо снабжающими организациями.

Было проведено 10 заседаний правления, на которых рассматривались вопросы по обеспечению жизнедеятельности нашего товарищества, производству работ, заключению договоров, рассматривались обращения граждан.

Проводились все работы по плановой подготовке дома к отопительному сезону: промывка, опресовка системы отопления, замена подтекающих шаровых кранов в подвале и на 10 этаже. Заменены фановые трубы по всем стоякам в подвале. Произведен перенос кабелей силового ввода, герметизация кабельного ввода и стыков плит с торца здания, что предотвратило течь в подвал. Отштукатурен периметр входа в ТСЖ, загерметизирован стык плит. Установлена металлическая крыша над входом в подвал с северо-восточной стороны. Отремонтированы козырьки над входами в подъезд. Заменена детская песочница, завезен песок, окрашены скамейки у входов и на детской площадке, проведен их мелкий ремонт. В связи с истекшим сроком эксплуатации заменены общедомовые электрические счетчики и трансформаторы тока, произведено их опломбирование. На детской площадке установлены маленькие качели, все качели закреплены. Проведена модернизация освещения у лифтов первого этажа, отрегулирована и запущена в работу автоматика включения/отключения освещения. Заменен вышедший из стоя в силу выработки ресурса привод ворот, установлена система карточного доступа. В помещение ТСЖ установлен компьютер для нужд правления и управления автоматикой ворот. Частично заменены электрические лампочки на энергосберегающие. Произведен ремонт лифта второго подъезда. В подвале силами правления проведена уборка. На щитовой для предотвращения случайного открытия детьми установлен дополнительно навесной замок. Были пересажены деревья с теплотрассы по предписанию МУП "ПЖЭТ".

Весной во дворе высаживали цветы и декоративные кусты, газонную траву, благоустраивали двор силами жителей. Регулярно проводился скос травы, обрезка кустов.

Для нужд обслуживающего персонала приобретался инвентарь и инструмент, в т.ч. приобретена стремянка, сантехнический трос, топор, ключи и т.п. Приобретена краска, кисточки, грунт для покраски дверей слежебных помещений. Работы будем проводить весной-летом 2015г.

В связи с реорганизацией энергоснабжающей организации были перезаключены договора на поставку горячей и холодной воды, отопление, водоотведение. Спорный участок трубы теплоцентрали от колодца до торца нашего дома передан на баланс в КУМИ города. Заключен договор со сбербанком и открыт счет накоплений на капитальный ремонт. Ежеквартально в соответствии с законодательством подаются отчеты по накоплениям на капремонт в провительство ЛО.

Председатель правления 					/Маркевич Д.С./